# INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

# PRZY OBSŁUDZE DIOPTRIOMIERZA.

##### Podstawa prawna.

- Kodeks pracy

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 r. nr 169, poz. 1650 ze zm.).

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom. (Dz. U. 1996 nr 114, poz. 545).

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudnienia przy niektórych pracach (Dz. U. 2004 nr 200 poz. 2047).

- Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. nr 180 poz. 1860).

##### Uwagi ogólne.

Do wykonywania pracy na stanowisku roboczym może być dopuszczony pracownik również praktykant lub stażysta, który spełnia następujące warunki:

- ma wymagane kwalifikacje do pracy na wyznaczonym stanowisku,

- zatrudnienie kobiet dopuszczalne jest na warunkach określonych w K.P. oraz w Rozporządzeniu RM w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom (Dz. U. z 1996r. nr 114 poz. 545),

- ma stan zdrowia odpowiedni do wykonywanej pracy potwierdzony zaświadczeniem lekarskim wydanym przez uprawnionego lekarza,

- przeszedł odpowiedni instruktaż zawodowy, zapoznał się z instrukcją obsługi i odbył przeszkolenie bhp w zakresie określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. nr 62 poz. 180 poz. 1860).

Do pracy należy przystępować wypoczętym i trzeźwym.

Należy zapewnić bezpieczne warunki pracy przy obsłudze dioptriomierza przez:

- zapewnienie wolnej powierzchni podłogi, co najmniej 2 m2 na jednego pracownika,

- dostateczną wentylację pomieszczenia i urządzeń,

- zapewnienie wystarczającego komfortu cieplnego minimum +18 °C,

- stanowisko pracy powinno zapewniać dostateczną przestrzeń zapewniającą swobodny dostęp do urządzenia,

##### Podstawowe czynności przed rozpoczęciem pracy.

Pracownik powinien:

- Wywietrzyć pomieszczenie warsztatowe, w którym znajduje się urządzenie.

- Sprawdzić stan techniczny i wyposażenie urządzenia, szczególnie zwrócić uwagę na stan techniczny kabli zasilających czy nie ma uszkodzeń, czy urządzenie jest kompletne.

- Sprawdzić stan oświetlenia na stanowisku pracy, szczególnie czy nie ma przepalonych żarówek w oświetleniu sztucznym.

- Sprawdzić czy dioptriomierz nie jest usytuowany na mokrym, nierównym podłożu.

- Dostosować wysokość siedziska (krzesła) do wysokości stanowiska z dioptriomierzem.

- Umyć ręce, aby nie zanieczyszczać szkieł.

- Zauważone usterki i uchybienia zgłosić natychmiast przełożonemu.

##### Czynności podczas pracy.

- podczas wykonywania pracy zwracać uwagę tylko na wykonywane czynności,

- zachowywać prawidłową pozycję ciała przy wykonywaniu pracy,

- nie dopuścić osób nieupoważnionych do użytkowania dioptriomierza,

- po zmontowaniu dioptriomierza należy ustawić oświetlenie,

- następnie należy sprawdzić czy ma wystarczająca zdolność rozdzielczą, poprzez obserwację wzorcowych preparatów mikroskopowych o wystarczająco drobnej dla danego powiększenia strukturze,

- za pomocą dioptriomierza mierzymy szkła progresywne oraz dokonujemy pomiaru szkieł dwuogniskowych, które umieszczamy pomiędzy kolimatorem a okularem,

- dioptriomierzem wykonać pomiary i je wydrukować,

- dioptriomierz doskonale nadaje się do dużych profesjonalnych szlifierni,

- nie dopuścić osób nieupoważnionych do użytkowania dioptriomierza,

##### Czynności zabronione.

- używanie do mycia środków szorujących i chemicznych,

- układanie wypukłych soczewek do dołu,

- spożywanie posiłków i napojów w pobliżu urządzenia,

- zdejmowanie jakichkolwiek pokryw obudowy, przed wyłączeniem napięcia zasilającego,

- czynności konserwacyjne nie opisane w instrukcji obsługi,

- czyszczenia urządzeń wilgotnymi szmatkami bez odłączenia sprzętu od zasilania,

- praca brudnymi rękami z soczewkami,

- nie używać dioptriomierza z uszkodzonym kablem,

- nie naprawiać, wymieniać części dioptriomierza samemu,

- instalowanie i usytuowanie dioptriomierza:

- w miejscach narażonych na działanie wody i wilgoci, oraz w pobliżu armatury wodnej,

- w pobliżu urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych,

- w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych,

- nie dotykać gorących miejsc na dioptriomierzu,

- stawiania na dioptriomierzu ciężkich przedmiotów oraz zawierających płyny mogące rozlać się,

- pozostawianie urządzenia w stanie gotowości eksploatacyjnej po opuszczeniu stanowiska pracy,

- podłączania urządzenia do gniazdek bez bolca ochronnego,

- konserwacja dioptriomierza będącego pod napięciem.

##### Czynności po zakończeniu pracy.

- wyłączyć zasilanie dioptriomierza,

- uporządkować i sprzątnąć stanowisko pracy,

- po wystygnięciu można przetrzeć dioptriomierza,

- zabezpieczyć urządzenia przed dostępem osób niepowołanych.

##### Uwagi dotyczące eksploatacji dioptriomierza.

- w przypadku czyszczenia przed każdym myciem należy odłączyć zasilanie urządzenia, oraz ochłodzić, a następnie przetrzeć wilgotną ścierką,

- podczas czyszczenia używać markowych środków oraz zwracać uwagę na zalecenia dotyczące użytkowania,

  - dioptriomierza używać tylko, jako miernika zdolności skupiającej (mocy optycznej) układów optycznych

##### Postanowienia końcowe - postępowanie w sytuacjach awaryjnych.

  - o wadach i / lub uszkodzeniach urządzenia należy niezwłocznie zawiadomić przełożonego,

  - w przypadku wątpliwości, co do stanu technicznego urządzenia pracownik powinien przerwać pracę i powiadomić przełożonego, w przypadku nie usunięcia usterek, pracownik ma prawo zaprzestać obsługi urządzenia.

  - urządzenia, których uszkodzenie stwierdzono w czasie pracy, powinny być niezwłocznie zatrzymane i odłączone od zasilania,

  - w razie zauważenia pożaru pracownik powinien podając próbę ugaszenia, a następnie zaalarmować otoczenie i przełożonych, jeżeli stwierdzi niemożliwość ugaszenia alarmuje otoczenie i powiadamia Straż Pożarną.

| Oświadczenie |
| --- |
| Oświadczam, że zostałem(am) zapoznany(a) z instrukcją bezpieczeństwa obsługi dioptriomierza. Przyjmuję do wiadomości i stwierdzam, iż zrozumiałem informacje zawarte w treści. Zobowiązuję się do stosowania ich w praktyce, jednocześnie oświadczam, że są mi znane zagrożenie występujące na stanowisku i środki zmierzające do obniżenia ryzyka zawodowego. Zobowiązuję się do stosowania opisanych informacji. |
| Lp | Imię i nazwisko pracownika | Data | Podpis |

Opracował specjalista ds. BHP					…………………………….

(podpis i pieczęć)

Zatwierdził pracodawca		 				………………………….

(podpis i pieczęć)